明细表1：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 申购原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲级防火门 | 钢质 | ㎡ | 86.56 | 50204.8 |  |
| 2 | 乙级防火门 | 钢质 | ㎡ | 312.24 | 155500.5 |  |
| 3 | 防火门合页 | 6寸 | 套 | 876 | 17520 |  |
| 4 | 防火门锁 | / | 套 | 95 | 10260 |  |
| 5 | 防火门拉手 | / | 套 | 102 | 8670 |  |
| 6 | 小砖 | 200*100*50 | 块 | 200 | 500 |  |
| 7 | 水泥 | / | 吨 | 2 | 1300 |  |
| 8 | 河沙 | / | M³ | 3.5 | 980 |  |
| 9 | 安装费用 | 防火门拆除及安装 | 项 | 1 | 43846.15 |  |
| 合计 |  |  |  | 288781.45 |  |  |