## 防火门数量及明细
院内防火门排查明细表
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 规格型号 | 宽 | 高 | 面积 | 单位 | 备注
1 | 一住院 | 1F | A区强电井 | 1170*1700 | 1.17 | 1.7 | 1.989 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
2 | 一住院 | 1F | A区弱电井 | 1170*1740 | 1.17 | 1.74 | 2.0358 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
3 | 一住院 | 1F | 一住监控室 | 960*2070 | 2.07 | 0.96 | 1.9872 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
4 | 一住院 | 2F | A区强电井 | 1150*1770 | 1.15 | 1.77 | 2.0355 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
5 | 一住院 | 2F | A区弱电井 | 1150*1790 | 1.15 | 1.79 | 2.0585 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
6 | 一住院 | 3F | A区强电井 | 1140*1790 | 1.14 | 1.79 | 2.0406 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
7 | 一住院 | 5F | A区弱电井 | 1150*1800 | 1.15 | 1.8 | 2.07 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
8 | 一住院 | 7F | A区弱电井 | 1120*1710 | 1.12 | 1.71 | 1.9152 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
9 | 一住院 | 8F | A区强电井 | 1160*1730 | 1.16 | 1.73 | 2.0068 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
10 | 一住院 | 8F | A区弱电井 | 1150*1740 | 1.15 | 1.74 | 2.001 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
11 | 一住院 | 9F | A区弱电井 | 1140*1750 | 1.14 | 1.75 | 1.995 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
12 | 一住院 | 10F | A区弱电井 | 1110*1750 | 1.11 | 1.75 | 1.9425 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
13 | 一住院 | 10F | A区强电井 | 1140*1750 | 1.14 | 1.75 | 1.995 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
14 | 一住院 | 11F | A区弱电井 | 1150*1750 | 1.15 | 1.75 | 2.0125 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
15 | 一住院 | 11F | A区强电井 | 1140*1740 | 1.14 | 1.74 | 1.9836 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
16 | 一住院 | 12F | A区弱电井 | 1150*1780 | 1.15 | 1.78 | 2.047 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
17 | 一住院 | 12F | A区强电井 | 1140*1770 | 1.14 | 1.77 | 2.0178 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
18 | 一住院 | 13F | 弱电井 | 1150*1760 | 1.15 | 1.76 | 2.024 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
19 | 一住院 | 14F | 强电井 | 1140*1740 | 1.14 | 1.75 | 1.995 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
20 | 一住院 | 14F | 弱电间 | 1160*1730 | 1.16 | 1.73 | 2.0068 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
21 | 一住院 | 15F | 弱电井 | 1180*1840 | 1.18 | 1.84 | 2.1712 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
22 | 一住院 | 15F | 强电井 | 1180*1850 | 1.18 | 1.85 | 2.183 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
23 | 一住院 | 屋面 | 6号电梯电梯机房 | 1450*2420 | 1.45 | 2.42 | 3.509 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
24 | 一住院 | 屋面 | 1-4号电梯机房 | 1180*2060 | 1.18 | 2.06 | 2.4308 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
25 | 一住院 | 屋面 | 五号电梯机房 | 1450*2390 | 1.45 | 2.39 | 3.4655 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
26 | 门诊 | 1F | 水泵控制间 | 950*2050 | 0.95 | 2.05 | 1.9475 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
27 | 门诊 | 1F | 强电井 | 880*2070 | 0.88 | 2.07 | 1.8216 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
28 | 门诊 | 2F | 强电井 | 870*2050 | 0.87 | 2.05 | 1.7835 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
29 | 门诊 | 3F | 弱电井 | 1460*1740 | 1.46 | 1.74 | 2.5404 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
30 | 门诊 | 3F | 强电井 | 870*2020 | 0.87 | 2.02 | 1.7574 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
31 | 门诊 | 4F | 强电井 | 1470*1700 | 1.47 | 1.7 | 2.499 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
32 | 门诊 | 4F | 弱电井 | 970*2050 | 0.97 | 2.05 | 1.9885 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
33 | 医技 | 2F | 弱电井 | 1480*1690 | 1.48 | 1.69 | 2.5012 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
34 | 医技 | 2F | 强电井 | 1170*1700 | 1.17 | 1.7 | 1.989 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
35 | 医技 | 3F | 弱电井 | 1460*1810 | 1.46 | 1.81 | 2.6426 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
36 | 医技 | 4F | 弱电井 | 1460*1760 | 1.46 | 1.76 | 2.5696 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
37 | 电工班 | 1F | 中央空调机房 | 1490*2080 | 1.49 | 2.08 | 3.0992 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
38 | 电工班 | 1F | 柴油发电机房外电缆井门 | 1450*1800 | 1.45 | 1.8 | 2.61 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
39 | 电工班 | 1F | 储油间 | 1470*1970 | 1.47 | 1.97 | 2.8959 | ㎡ | 带锁具（甲级防火门）
40 | 一住院 | 负一层 | 湿式报警阀间外 | 2980*2560 | 2.98 | 2.56 | 7.6288 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
41 | 一住院 | 1F | 弱电间外通道门 | 1140*2080 | 1.14 | 2.08 | 2.3712 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
42 | 一住院 | 1F | A区空调井 | 530*1790 | 0.53 | 1.79 | 0.9487 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
43 | 一住院 | 1F | B区消防管道井 | 1320*1630 | 1.32 | 1.63 | 2.1516 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
44 | 一住院 | 1F | 监控室外主通道防火门 | 2090*2090 | 2.09 | 2.09 | 4.3681 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
45 | 一住院 | 1F | 消毒供应室至大厅 | 1460*2070 | 1.46 | 2.07 | 3.0222 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
46 | 一住院 | 2F | 5#电梯前室 | 1460*2060 | 1.46 | 2.06 | 3.0076 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
47 | 一住院 | 2F | 至A区通道门 | 1450*2090 | 1.45 | 2.09 | 3.0305 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
48 | 一住院 | 2F | 至B区病区通道门 | 1460*2060 | 1.46 | 2.06 | 3.0076 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
49 | 一住院 | 2F | 1-4号电梯前室 | 1740*2080 | 1.74 | 2.08 | 3.6192 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
50 | 一住院 | 2F | 6#电梯前室 | 1480*2080 | 1.48 | 2.08 | 3.0784 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
51 | 一住院 | 3F | 至A区通道门 | 1470*2090 | 1.47 | 2.09 | 3.0723 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
52 | 一住院 | 3F | 1-4号电梯前室 | 1440*2055 | 1.44 | 2.055 | 2.9592 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
53 | 一住院 | 3F | 至B区病区通道门 | 1470*2130 | 1.47 | 2.13 | 3.1311 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
54 | 一住院 | 3F | 5#电梯前室 | 1470*2070 | 1.47 | 2.07 | 3.0429 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
55 | 一住院 | 3F | A区至楼梯间 | 1450*2030 | 1.45 | 2.03 | 2.9435 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
56 | 一住院 | 3F | B区6#电梯前室 | 1440*2100 | 1.44 | 2.1 | 3.024 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
57 | 一住院 | 3F | B区至楼梯间 | 1450*2070 | 1.45 | 2.07 | 3.0015 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
58 | 一住院 | 4F | 1-4号电梯前室 | 1740*2070 | 1.74 | 2.07 | 3.6018 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
59 | 一住院 | 5F | 5#电梯前室至楼梯间 | 1450*2070 | 1.45 | 2.07 | 3.0015 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
60 | 一住院 | 5F | 至A区通道门 | 1470*2070 | 1.47 | 2.07 | 3.0429 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
61 | 一住院 | 5F | A区5#电梯前室 | 1460*2040 | 1.46 | 2.04 | 2.9784 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
62 | 一住院 | 6F | 6#电梯前室 | 1460*2055 | 1.46 | 2.055 | 3.0003 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
63 | 一住院 | 6F | 至B区病区通道门 | 1460*2090 | 1.46 | 2.09 | 3.0514 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
64 | 一住院 | 6F | 1-4号电梯前室 | 1750*2060 | 1.75 | 2.06 | 3.605 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
65 | 一住院 | 6F | 至A区通道门 | 1460*2090 | 1.46 | 2.09 | 3.0514 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
66 | 一住院 | 6F | 5#电梯前室 | 1460*2070 | 1.46 | 2.07 | 3.0222 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
67 | 一住院 | 6F | A区5#电梯前室至楼梯间 | 1450*2100 | 1.45 | 2.1 | 3.045 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
68 | 一住院 | 7F | 至A区通道门 | 1450*2070 | 1.45 | 2.07 | 3.0015 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
69 | 一住院 | 7F | 至B区病区通道门 | 1470*2070 | 1.47 | 2.07 | 3.0429 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
70 | 一住院 | 7F | 6#电梯前室 | 1460*2090 | 1.46 | 2.09 | 3.0514 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
71 | 一住院 | 7F | 1-4号电梯前室 | 1720*2070 | 1.72 | 2.07 | 3.5604 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
72 | 一住院 | 7F | A区5#电梯前室 | 1450*2040 | 1.45 | 2.04 | 2.958 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
73 | 一住院 | 8F | 1-4号电梯前室 | 1720*2100 | 1.72 | 2.1 | 3.612 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
74 | 一住院 | 8F | 6#电梯前室 | 1460*2110 | 1.46 | 2.11 | 3.0806 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
75 | 一住院 | 8F | 至B区病区通道门 | 1460*2100 | 1.46 | 2.1 | 3.066 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
76 | 一住院 | 8F | 至A区通道门 | 1440*2100 | 1.44 | 2.1 | 3.024 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
77 | 一住院 | 8F | A区5#电梯前室 | 1430*2080 | 1.43 | 2.08 | 2.9744 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
78 | 一住院 | 9F | 5#电梯前室 | 1460*2080 | 1.46 | 2.08 | 3.0368 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
79 | 一住院 | 9F | 至A区通道门 | 1460*2080 | 1.46 | 2.08 | 3.0368 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
80 | 一住院 | 9F | 6#电梯前室 | 1450*2100 | 1.45 | 2.1 | 3.045 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
81 | 一住院 | 9F | 至B区病区通道门 | 1440*2050 | 1.44 | 2.05 | 2.952 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
82 | 一住院 | 9F | 中间会议室外 | 1460*2080 | 1.46 | 2.08 | 3.0368 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
83 | 一住院 | 10F | 1-4号电梯前室 | 1740*2115 | 1.74 | 2.115 | 3.6801 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
84 | 一住院 | 10F | 至B区病区通道门 | 1450*2060 | 1.45 | 2.06 | 2.987 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
85 | 一住院 | 10F | B区6#电梯前室 | 1440*2080 | 1.44 | 2.08 | 2.9952 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
86 | 一住院 | 11F | 中间1-4#电梯前室 | 1740**2110 | 1.74 | 2.11 | 3.6714 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
87 | 一住院 | 11F | 6#电梯前室 | 1450*2100 | 1.45 | 2.1 | 3.045 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
88 | 一住院 | 11F | 至B区病区通道门 | 1460*2100 | 1.46 | 2.1 | 3.066 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
89 | 一住院 | 11F | 至A区通道门 | 1450*2055 | 1.45 | 2.055 | 2.9798 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
90 | 一住院 | 11F | 5#电梯前室 | 1450*2070 | 1.45 | 2.07 | 3.0015 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
91 | 一住院 | 12F | 5#电梯前室 | 1450*2090 | 1.45 | 2.09 | 3.0305 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
92 | 一住院 | 12F | 至A区通道门 | 1450*2110 | 1.45 | 2.11 | 3.0595 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
93 | 一住院 | 12F | 至B区病区通道门 | 1460*2090 | 1.46 | 2.09 | 3.0514 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
94 | 一住院 | 12F | 1-4号电梯前室 | 1730*2070 | 1.73 | 2.07 | 3.5811 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
95 | 一住院 | 12F | A区给排水井 | 1480*1800 | 1.48 | 1.8 | 2.664 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
96 | 一住院 | 12F | B区开水间旁给水井 | 1460*1780 | 1.46 | 1.78 | 2.5988 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
97 | 一住院 | 13F | 五号电梯前室至楼梯间 | 1460*2120 | 1.46 | 2.12 | 3.0952 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
98 | 一住院 | 13F | 五号电梯前室 | 1460*2120 | 1.46 | 2.12 | 3.0952 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
99 | 一住院 | 13F | A区给水井 | 1480*1750 | 1.48 | 1.75 | 2.59 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
100 | 一住院 | 13F | 6#电梯前室 | 1440*2080 | 1.44 | 2.08 | 2.9952 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
101 | 一住院 | 13F | 至B区病区通道门 | 1440*2110 | 1.44 | 2.11 | 3.0384 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
102 | 一住院 | 13F | 至A区通道门 | 1450*2050 | 1.45 | 2.05 | 2.9725 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
103 | 一住院 | 14F | 五号电梯电梯前室 | 1470*2100 | 1.47 | 2.1 | 3.087 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
104 | 一住院 | 14F | 五号电梯前室至楼梯间 | 1420*2060 | 1.42 | 2.06 | 2.9252 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
105 | 一住院 | 15F | 中间电梯间 | 1740*2080 | 1.74 | 2.08 | 3.6192 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
106 | 一住院 | 15F | 5#电梯前室 | 1470*2070 | 1.47 | 2.07 | 3.0429 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
107 | 一住院 | 屋面 | 六号电梯屋顶 | 1480*2050 | 1.48 | 2.05 | 3.034 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
108 | 一住院 | 屋面 | 五号电梯楼梯间 | 1450*2030 | 1.45 | 2.03 | 2.9435 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
109 | 门诊 | 1F | 三号电梯前室 | 1560*2100 | 1.56 | 2.1 | 3.276 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
110 | 门诊 | 1F | 2#电梯前室楼梯间 | 1670*2090 | 1.67 | 2.09 | 3.4903 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
111 | 门诊 | 2F | 输血科旁 | 1470*2060 | 1.47 | 2.06 | 3.0282 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
112 | 门诊 | 2F | 2#电梯前室楼梯间 | 1570*2020 | 1.57 | 2.02 | 3.1714 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
113 | 门诊 | 3F | 三号电梯前室 | 1560*2060 | 1.56 | 2.06 | 3.2136 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
114 | 门诊 | 3F | 2#电梯前室楼梯间 | 1550*2040 | 1.55 | 2.04 | 3.162 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
115 | 门诊 | 4F | 康复中心旁楼梯间 | 1460*2070 | 1.46 | 2.07 | 3.0222 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
116 | 门诊 | 4F | 2#电梯前室楼梯间 | 1450*2060 | 1.45 | 2.06 | 2.987 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
117 | 门诊 | 屋顶 | 屋顶 | 1490*1740 | 1.49 | 1.74 | 2.5926 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
118 | 门诊 | 屋顶 | 屋顶 | 1500*2400 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
119 | 门诊 | 屋顶 | 屋顶 | 1490*2310 | 1.49 | 2.31 | 3.4419 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
120 | 急诊 | 1F | 1#电梯旁 | 1650*2090 | 1.65 | 2.09 | 3.4485 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
121 | 急诊 | 1F | 收费室旁楼梯间 | 1440*2100 | 1.44 | 2.1 | 3.024 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
122 | 急诊 | 3F | 体检中心对面楼梯间 | 1460*2050 | 1.46 | 2.05 | 2.993 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
123 | 医技 | 2F | 检验科内强电井 | 1160*1690 | 1.16 | 1.69 | 1.9604 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
124 | 医技 | 2F | 检验科内弱电井 | 1470*1690 | 1.47 | 1.69 | 2.4843 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
125 | 医技 | 2F | 3#电梯前室楼梯间 | 1530*2020 | 1.53 | 2.02 | 3.0906 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
126 | 医技 | 3F | 楼梯间 | 1460*2040 | 1.46 | 2.04 | 2.9784 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
127 | 医技 | 3F | 肺功能检查室外至大厅 | 1440*2160 | 1.44 | 2.16 | 3.1104 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
128 | 医技 | 4F | 3#电梯前室楼梯间 | 1540*2050 | 1.54 | 2.05 | 3.157 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
129 | 感染科 | 1F | A梯至原发热门诊通道 | 1470*2030 | 1.47 | 2.03 | 2.9841 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
130 | 感染科 | 1F | 1楼B区医生值班室外 | 1650*2070 | 1.65 | 2.07 | 3.4155 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
131 | 感染科 | 1F | 1楼A区医生值班室外 | 1760*2060 | 1.76 | 2.06 | 3.6256 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
132 | 肿瘤科 | 2F | 电梯前楼梯间 | 1430*2050 | 1.43 | 2.05 | 2.9315 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
133 | 肿瘤科 | 3F | 电梯前楼梯间 | 1430*2050 | 1.43 | 2.05 | 2.9315 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
134 | 肿瘤科 | 4F | 电梯前楼梯间 | 1450*2050 | 1.45 | 2.05 | 2.9725 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
135 | 电工班 | 1F | 门诊湿式报警阀门 | 940*2060 | 0.94 | 2.06 | 1.9364 | ㎡ | 带锁具（乙级防火门）
136 | 电工班 | 2F | 二楼大门 | 1380*2030 | 1.38 | 2.03 | 2.8014 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
137 | 电工班 | 2F | 办公室 | 1420*2200 | 1.42 | 2.2 | 3.124 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
138 | 电工班 | 2F | 电工班屋顶 | 1490*2150 | 1.49 | 2.15 | 3.2035 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
139 | 办公楼 | 屋面 | 6楼 | 1200*4600 | 1.2 | 4.6 | 5.52 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
140 | 办公楼 | 屋面 | 办公楼顶 | 1450*2360 | 1.45 | 2.36 | 3.422 | ㎡ | 带拉手（乙级防火门）
备注：以上甲级防火门86.56㎡、乙级防火门315.24㎡。 |  |  |  |  | 合计 |  | 401.8