附件2：

其他施工及防护内容

单位：人民币/元

| 序号 | 项目名称 | 施工位置及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金 额 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
| 1 | 玻璃雨棚防护 | 肿瘤科正面大门上方玻璃雨棚用加厚海绵垫底、上铺木板保护；完工后对损坏的玻璃进行更换。 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 出入口安全防护 | 肿瘤科正大门出入口及楼层通道搭设安全防护架，保证人员通行安全。 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 广告架拆除恢复 | 肿瘤科楼顶广告架及广告字、招牌等拆除及恢复。 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 空调外机拆除安装 | 肿瘤科外墙空调外机拆除及安装（不含拆除后已损坏不能使用的空调外机），包括缺氟加氟及支架。 | 台 | 73 |  |  | 其中3台分体机 |
| 5 | 绿化影响处理 | 肿瘤科大楼周边绿化树枝修剪，废枝运输倾倒。 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 窗户玻璃保护 | 肿瘤科大楼窗户玻璃需要保护，损坏的需要恢复。 | 扇 | 112 |  |  |  |
| 7 | 防尘 | 施工期间必须按照工地管理相关要求做好防尘处理，由此引发的相关后果，由施工方承担。 |  |  |  |  |  |