## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目 |  |  |  | 工程
工程量清单
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目 |  |  |  |  | 第1页共1页
序号 |  | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  |  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 |  | 单项工程1 |  | 平方米
合 计
注: | 1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总； 2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1 |  |  | 第1页共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 维修工程
2 | 强电工程
3 | 暖通工程
4 | 气体工程
合 计
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。 表-03

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【维修工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011207001001 |  | 50mm厚玻镁中空机制彩钢板(墙面） | 1.墙体类型：50mm厚玻镁中空机制彩钢板 2.其他详见设计 | m2 | 246.7
2 | 011302001002 |  | 50mm厚玻镁中空机制彩钢板(顶面) | 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ8金丝吊杆双向吊点、中距1200mm。 3.基层材料种类、规格：详见设计 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：50mm厚玻镁中空机制彩钢板 | m2 | 135
3 | 011103003003 |  | PVC地板 | 1.2.0mm同质透心PVC地板 2.专用胶粘结 | m2 | 105.5
4 | 011101005004 |  | PVC地板自流平 | 1.3-5mm自流平自流平 | m2 | 105.5
5 | 011105004005 |  | PVC地板卷材焊线 | 1.踢脚板高度：100mm 2.粘结层材料种类：粘得牢粘结剂 3.面层材料种类、规格、颜色：PVC地板卷材 | m | 105.5
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 011105004005 |  | PVC踢脚线 | 1.踢脚板高度：100mm 2.粘结层材料种类：粘得牢粘结剂 3.面层材料种类、规格、颜色：PVC地板 | m | 105.5
7 | 011502006006 |  | 铝合金阴角圆弧过渡50型 | 1.基层类型：装饰板面 2.线条材料品种、规格、颜色：铝合金阴角圆弧过渡50型 | m | 251.3
8 | 011502006006 |  | 铝合金阳角圆弧过渡50型 | 1.基层类型：装饰板面 2.线条材料品种、规格、颜色：铝合金阳角圆弧过渡50型 | m | 16.8
9 | 011407001007 |  | 无机涂料墙面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：无机涂料两遍 | m2 | 75.7
10 | 010810005008 |  | 输液导轨 | 1.输液导轨 | 套 | 2
11 | 030412004017 |  | 整体反射手术无影灯 | 1.整体反射手术无影灯 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 自编018 |  | 无影灯锚栓 |  | 套 | 2
13 | 031004008011 |  | 双人位不锈钢洗手池 | 1.规格：1200*600*850 2.材质：304不锈钢双人位洗手池 3.含电热水器及感应电磁阀、水龙头。 | 个 | 1
14 | 010802003012 |  | 手动单开彩钢钢制门 | 1.门类型：手动单开彩钢钢制门 0921 2.含五金材料 | 樘 | 6
15 | 010802003012 |  | 医用单开感应自动电动门 1421 | 1.门类型：医用单开感应自动电动门 1421 2.含五金材料 | 樘 | 2
16 | 010802003012 |  | 医用双开感应自动电动门 1221 | 1.门类型：医用双开感应自动电动门 1221 2.含五金材料 | 樘 | 2
17 | 010807001013 |  | 8mm钢化玻璃观察窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗LTC1518 2.窗洞尺寸：2000mm×900mm 3.材料种类：铝合金90系列1.2mm厚 4.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃 5.含五金材料 | 樘 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 011601001014 |  | 200mm土建墙拆除 | 1.结构形式：砖墙体 2.拆除方式：人工拆除 3.厚度：200mm | m2 | 118.02
19 | 011605001015 |  | 拆除原地板砖 | 1.拆除原地板砖 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 135
20 | 011606003016 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 135
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【维修工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【维修工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 其他材料费 | 元 | 675.748
2 |  | 轻钢龙骨 75×50 | m | 451.461
3 |  | 轻钢龙骨 75×40 | m | 263.969
4 |  | 螺栓 | 个 | 560.009
5 |  | 50mm厚玻镁中空机制彩钢板 | m2 | 400.785
6 |  | 装配式T形铝合金龙骨 | m2 | 137.7
7 |  | 预埋铁件 | kg | 7.304
8 |  | 加工铁件 | kg | 31.995
9 |  | 水泥 32.5 | kg | 1056.808
10 |  | XY401粘接剂 | kg | 38.01
11 |  | 乳胶 | kg | 18.99
12 |  | 二甲苯 | kg | 24.073
13 |  | 软蜡 | kg | 2.915
14 |  | 2.0mm同质透心PVC地板 | m2 | 108.665
15 |  | PVC地板 | m2 | 10.918
16 |  | 粘结剂 791 | kg | 27.958
17 |  | PVC地板卷材 | m2 | 10.918
18 |  | 铝合金阴角圆弧过渡50型 | m | 251.3
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 |  | 铝合金阳角圆弧过渡50型 | m | 16.8
20 |  | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 151.4
21 |  | 特细砂 | m3 | 1.869
22 |  | 水 | m3 | 1.108
23 |  | 无机涂料 | kg | 83.27
24 |  | 双人位不锈钢污洗池 | 套 | 1.01
25 |  | 膨胀螺栓 | 套 | 99.678
26 |  | 手动单开钢制门 | m2 | 10.961
27 |  | 医用单开感应自动电动门 | m2 | 5.723
28 |  | 医用双开感应自动电动门 | m2 | 4.85
29 |  | 铝合金门窗连接固定件 | 个 | 44.712
30 |  | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 44.712
31 |  | 8mm钢化玻璃观察窗 | m2 | 5
32 |  | 整体反射手术无影灯 | 套 | 2.02
33 |  | 柴油(机械) | L | 14.025
34 |  | PVC地板自流平 | m2 | 110.775
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 |  | 配电箱 4AP-SS | 1.名称、型号：配电箱 4AP-SS 2.规格：详见设计 3.嵌墙式安装 | 台 | 1
2 | 030409008002 |  | 局部等电位端子箱 TD28 | 1.名称、型号：局部等电位端子箱 TD28 2.规格：详见设计 3.嵌墙式安装 | 台 | 2
3 | 030412001003 |  | LED气密性洁净灯 48w，1200*300 | 1.名称：LED气密性洁净灯 2.规格：48w，1200*300 | 套 | 18
4 | 030412001003 |  | LED气密性洁净灯 48w，600*600 | 1.名称：LED气密性洁净灯 2.规格：48w，600*600 | 套 | 5
5 | 030412004004 |  | LED筒灯 5w | 1.名称:筒灯 2.型号：5w,4寸 | 套 | 9
6 | 030412004005 |  | 手术室指示灯 | 1.名称:手术室指示灯 2.型号:详见设计 | 套 | 2
7 | 030404035006 |  | 单相二三孔插座 | 1.名称 :单相二三孔插座 2.材质 :塑料 3.规格：220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 23
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030404035006 |  | 单相二三孔插座(防水） | 1.名称 :单相二三孔插座 (防水） 2.材质 :塑料 3.规格：220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 1
9 | 030404035006 |  | 单相二三孔插座 (防水） | 1.名称 :单相二三孔插座(防水） 2.材质 :塑料 3.规格：220V/16A 4.安装方式:暗装 | 个 | 1
10 | 030404034007 |  | 单联单控开关 220V/10A | 1.名称: 单联单控开关 2.材质 :塑料 3.规格 ： 220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 3
11 | 030404034007 |  | 双联单控开关 220V/10A | 1.名称: 双联单控开关 2.材质 :塑料 3.规格 ： 220V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 1
12 | 030404019009 |  | 空调控制面板 | 1.名称: 空调控制面板 2.材质 :塑料 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
13 | 030411003010 |  | 强电桥架 150*100 | 1.型号、规格：150*100 2.材质：钢制 | m | 13
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 030411004011 |  | 电气配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 1760
15 | 030411004011 |  | 电气配线 WDZB-BYJ-4 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZB-BYJ-4 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 455
16 | 030411004011 |  | 电气配线 RVSP-2*1.0 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVSP-2*1.0 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 36
17 | 030409002012 |  | 镀锌扁钢 40*4 | 1.接地母线材质、规格：户外接地母线 热浸镀锌扁钢 -40mm×4mm | m | 45
18 | 030411004013 |  | 接地线 BVR-16 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BVR-16 3.敷设部位或线制：接地线 | m | 8
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 030411004013 |  | 接地线 BVR-6 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BVR-6 3.敷设部位或线制：接地线 | m | 50
20 | 030411001014 |  | 电气配管 PC16 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN16mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 45
21 | 030411001014 |  | 电气配管 PC25 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 6
22 | 030411001014 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 445
23 | 030411001014 |  | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 445
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 030411001014 |  | 金属软管 DN20 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属 3.规格：DN20 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 50
25 | 031002001015 |  | 管道支架 | 1.管道支架 | t | 0.5
26 | 030408001016 |  | 电力电缆 WDZB-YJV-4*16+1*16 | 1.型号：铜芯电缆 WDZB-YJV 2.规格：4*16+1*16 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 35
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【强电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【强电工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【强电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 配电箱 4AP-SS | 台 | 1
2 |  | 局部等电位端子箱 TD28 | 个 | 2.01
3 |  | LED气密性洁净灯 48w，600*600 | 套 | 5.05
4 |  | LED气密性洁净灯 48w，1200*300 | 套 | 18.18
5 |  | LED筒灯 5w | 套 | 9.09
6 |  | 手术室指示灯 | 套 | 2.02
7 |  | 单相二三孔插座 220V/10A | 套 | 23.46
8 |  | 单相二三孔插座(防水） 220V/10A | 套 | 1.02
9 |  | 单相二三孔插座(防水） 220V/16A | 套 | 1.02
10 |  | 单联单控开关 220V/10A | 只 | 3.06
11 |  | 双联单控开关 220V/10A | 只 | 1.02
12 |  | 空调控制面板 | 个 | 6
13 |  | 电缆桥架 150*100 | m | 13.13
14 |  | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 2041.6
15 |  | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 500.5
16 |  | 绝缘电线 RVSP-2*1.0 | m | 41.76
17 |  | 镀锌扁钢 40*4 | m | 47.25
18 |  | 接地线 BVR-16 | m | 8.4
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【强电工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 |  | 接地线 BVR-6 | m | 52.5
20 |  | 刚性阻燃管 PC16 | m | 50.4
21 |  | 刚性阻燃管 PC25 | m | 6.72
22 |  | 电气配管 JDG20 | m | 458.35
23 |  | 电气配管 JDG25 | m | 458.35
24 |  | 金属软管 DN20 | m | 51.5
25 |  | 型钢 | kg | 525
26 |  | 电力电缆 WDZB-YJV-4*16+1*16 | m | 35.35
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【暖通工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【暖通工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030701003002 |  | 一拖四室内机 SN-01 制冷量:2.2KW 制热量:2.5KW,制冷功率:0.08KW | 1.SN-01 制冷量:2.2KW 制热量:2.5KW,制冷功率:0.08KW | 台 | 3
2 | 030701003002 |  | 一拖四室内机 SN-03 制冷量:2.8KW 制热量:3.1KW 制冷功率:0.09KW | 1.SN-03 制冷量:2.8KW 制热量:3.1KW,制冷功率:0.09KW | 台 | 1
3 | 030701003002 |  | 一拖一室（外）内机 SN-03 制冷量:12KW 制热量:12.5KW 制冷功率:3.9KW 功率380V | 1.SN-03 制冷量:12KW 制热量:12.5KW 制冷功率:3.9KW 功率380V | 台 | 2
4 | 030701011003 |  | 等离子净化机 | 1.名称:等离子净化机 2.规格：详见设计 | 台 | 2
5 | 030108003004 |  | 管道排风机 PF-02 风量:250m3/h 全压:100Pa功率0.12KW | 1.名称: 管道排风机 2.型号 :PF-02 风量:250m3/h 全压:100Pa功率0.12KW | 台 | 2
6 | 030703007005 |  | 防雨百叶排风口 300x200 | 1.名称: 防雨百叶排风口 2.型号 :300x200 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【暖通工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 030703001006 |  | 止回阀 250x120 | 1.名称 :止回阀 2.型号: 250x120 | 个 | 2
8 | 031001006009 |  | 冷凝水UPVC排水管 DN20 | 1.安装部位：空调 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：DN25 5.连接形式：粘接 6.灌水试验：满足设计及规范 | m | 30
9 | 030903003007 |  | 冷媒管 DN20mm | 1.材质：铜管 2.规格 ：20mm 3.安装方式：焊接 4.压力试验、吹扫设计要求 5.管道标识满足设计要求 | m | 50
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【暖通工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【暖通工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【暖通工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【暖通工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【暖通~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【暖通工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 一拖四室内机 SN-01 制冷量:2.2KW 制热量:2.5KW,制冷功率:0.08KW | 台 | 3
2 |  | 一拖四室内机 SN-03 制冷量:2.8KW 制热量:3.1KW | 台 | 1
3 |  | 一拖一室（外）内机 SN-03 制冷量:12KW 制热量:12.5KW 制冷功率:3.9KW 功率380V | 台 | 2
4 |  | 等离子净化机 | 台 | 2
5 |  | 管道排风机 PF-02 风量:250m3/h,全压:100Pa功率0.12KW | 台 | 2
6 |  | 防雨百叶排风口 300x200 | 个 | 2.02
7 |  | 止回阀 250x120 | 个 | 2.02
8 |  | 塑料管 DN20 | m | 30.66
9 |  | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN20 | 个 | 19.56
10 |  | 铜管 DN20mm | m | 50
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【气体工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【气体工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030801001001 |  | 不锈钢管 10x1 | 1.材质 :不锈钢 2.规格： 10x1 3.连接形式、焊接方法：焊接 | m | 15
2 | 030801001001 |  | 不锈钢管 12x1 | 1.材质 :不锈钢 2.规格： 12x1 3.连接形式、焊接方法：焊接 | m | 15
3 | 030801001001 |  | 不锈钢管 16x1 | 1.材质 :不锈钢 2.规格： 16x1 3.连接形式、焊接方法：焊接 | m | 30
4 | 030801001001 |  | 不锈钢管 22x2 | 1.材质 :不锈钢 2.规格： 22x2 3.连接形式、焊接方法：焊接 | m | 30
5 | 030404016002 |  | 气体压力监测箱 | 1.名称 :气体压力监测箱 2.型号 :2气 | 台 | 1
6 | 031008014003 |  | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.气体种类:氧气 | 个 | 4
7 | 031008014004 |  | 吸引终端 | 1.名称:吸引终端 2.气体种类:氧气 | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【气体工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030404032006 |  | 不锈钢气体终端箱 | 1.名称:不锈钢气体终端箱 2.型号 ：详见设计 | 台 | 2
9 | 030807002007 |  | 气体维修阀 DN8 | 1.名称:气体维修阀 DN8 2.材质:钢制 3.型号、规格 ： DN8 | 个 | 2
10 | 030807002007 |  | 气体维修阀 DN10 | 1.名称:气体维修阀 DN10 2.材质:钢制 3.型号、规格 ： DN10 | 个 | 2
11 | 030807002007 |  | 气体维修阀 DN15 | 1.名称:气体维修阀 DN15 2.材质:钢制 3.型号、规格 ： DN15 | 个 | 1
12 | 030807002007 |  | 气体维修阀 DN20 | 1.名称:气体维修阀 DN20 2.材质:钢制 3.型号、规格 ： DN20 | 个 | 1
13 | 031002001008 |  | 管道支吊架及配件 | 1.管道支吊架及配件 | 套 | 1
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【气体工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【气体工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【气体工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【气体工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【气体~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 广安市人民医院医学美容中心手术室改造装修项目\单项工程1【气体工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 不锈钢管 10x1 | m | 13.706
2 |  | 不锈钢管 12x1 | m | 13.706
3 |  | 不锈钢管 16x1 | m | 27.411
4 |  | 不锈钢管 22x2 | m | 27.411
5 |  | 气体压力监测箱 | 台 | 1
6 |  | 氧气终端 | 个 | 4
7 |  | 吸引终端 | 个 | 4
8 |  | 不锈钢气体终端箱 | 台 | 2
9 |  | 气体维修阀 DN8 | 个 | 2
10 |  | 气体维修阀 DN10 | 个 | 2
11 |  | 气体维修阀 DN15 | 个 | 1
12 |  | 气体维修阀 DN20 | 个 | 1
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20