**广安市人民医院水电及五金常用材料采购要求**

本项目将采取竞争性报价的方式确定中标单位，现将该项目的有关情况及要求如下：

一、参加竞争性报价的资格条件

1、相关证照原件及复印件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件）。

2、经营范围符合本次招标的内容（建材及五金等）。

3、被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件及复印件；若法定代表人参加投标的只须提供本人身份证原件及复印件。

以上复印件需加盖鲜章。

▲二、范围及内容

1、要求供货时间：一年（具体时间由甲方需求定）。

2、供货地点：广安市人民医院院内。

3、最终报价金额限定28.5万元/年以内，最终结算按实际数量\*中标单价结算，此价含税费、运费等。

4、中标方接到甲方采购通知后及时送货，紧急使用材料当天必须送到、常用材料必须2天内送到、其它材料必须5天内送到，否则采购方有权每次处罚中标公司500-5000元，合同期间超过3次医院有权解除合同，造成的一切后果及损失由中标方负责。

5、以实际购买量支付费用；付款方式： 及时结算，中标方提供正规发票给购买方，购买方核对无误后按流程报账支付。

三、报价要求：

1、投标方按照报价表格密封报价，加盖公章，派代表参加现场开标。

2、报价包含税费、运输费及售后服务等费用。

3、报价提交后，不得撤回，不得更改。

▲4、报价表填写及评标方法：必须密封报价，价低者中标；出现最低报价相同的，再次现场报价，价低者得；不密封或无盖公章作无效投标处理。

**注：**▲项为实质性要求。

四：报价清单（见附件一）

**附件一：广安市人民医院水电及五金维修材料投标报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 最高限价 (单价：元） | 预计年用量 | 最高限价 (小计：元） | 投标单价 （元） | 投标小计 （元） |
| 1 | LED灯泡 | 7w | 公牛 | 个 | 12 | 500 | 6000 |  |  |
| 2 | LED灯管 | T5；8W | 三雄极光 | 根 | 18 | 500 | 9000 |  |  |
| 3 | LED灯盘电子镇流器5A/12V |  | 优欧 | 只 | 23 | 80 | 1840 |  |  |
| 4 | LED筒灯灯（开孔15CM） | 12w | 公牛 | 个 | 33 | 200 | 6600 |  |  |
| 5 | LED吸顶灯 | 300\*300集成 | 公牛 | 个 | 61 | 60 | 3660 |  |  |
| 6 | PVC绝缘阻燃线槽 | 24\*14 | 川路 | 根 | 10 | 80 | 800 |  |  |
| 7 | PVC线管 | 20 | 川路 | 根 | 3.5 | 200 | 700 |  |  |
| 8 | 暗装1开 | 86型 | 公牛 | 个 | 11 | 10 | 110 |  |  |
| 9 | 暗装2开 | 86型 | 公牛 | 个 | 15 | 50 | 750 |  |  |
| 10 | 暗装3开 | 86型 | 公牛 | 个 | 19 | 30 | 570 |  |  |
| 11 | 暗装5孔插座 | 86型 | 公牛 | 个 | 18.45 | 50 | 922.5 |  |  |
| 12 | 插座（一开一插） | 118五孔 | 公牛 | 个 | 18 | 50 | 900 |  |  |
| 13 | 插座86型暗装 | 16A | 公牛 | 个 | 14 | 30 | 420 |  |  |
| 14 | 插座86型明装 | 16A | 公牛 | 个 | 14 | 60 | 840 |  |  |
| 15 | 明装10孔插座 | 86型 | 公牛 | 个 | 18.5 | 200 | 3700 |  |  |
| 16 | 明装5孔插座 | 86型 | 公牛 | 个 | 14.13 | 30 | 423.9 |  |  |
| 17 | 感应开关 | BK-P003 | 公牛 | 个 | 75 | 130 | 9750 |  |  |
| 18 | 高压管 | 60cm | 金牛 | 根 | 12 | 200 | 2400 |  |  |
| 19 | 高压管 | 80cm | 金牛 | 根 | 15 | 60 | 900 |  |  |
| 20 | 换气扇（铜芯） | 300mm\*300mm | 静正 | 个 | 105 | 120 | 12600 |  |  |
| 21 | 三极空开 | 63A | 正泰 | 个 | 35 | 30 | 1050 |  |  |
| 22 | 三极空开 | 32A | 正泰 | 个 | 36 | 50 | 1800 |  |  |
| 23 | 双极空开 | 30A | 正泰 | 个 | 18 | 45 | 810 |  |  |
| 24 | 双极漏电空开 | 30A | 正泰 | 个 | 32 | 30 | 960 |  |  |
| 25 | 双极漏电空开rdz18-20 | 20 A | 正泰 | 个 | 32 | 30 | 960 |  |  |
| 26 | 单极空开 | 30A | 正泰 | 个 | 13 | 30 | 390 |  |  |
| 27 | 铜芯付套线 | 1.5mm | 川东 | 圈 | 350 | 10 | 3500 |  |  |
| 28 | 铜芯付套线 | 2.5mm | 川东 | 圈 | 486 | 10 | 4860 |  |  |
| 29 | 铜芯线 | 1.5mm | 川东 | 圈 | 128 | 16 | 2048 |  |  |
| 30 | 多芯铜芯线 | 2.5mm | 川东 | 圈 | 222 | 26 | 5772 |  |  |
| 31 | 多芯铜芯线 | 4mm | 川东 | 圈 | 336 | 20 | 6720 |  |  |
| 32 | 多芯铜芯线 | 6mm | 川东 | 圈 | 493 | 10 | 4930 |  |  |
| 33 | PPR20热水管 | 3.4厚；4米/根 | 维斯顿或联塑 | 根 | 20 | 40 | 800 |  |  |
| 34 | PPR25热水管 | 3.4厚；4米/根 | 维斯顿或联塑 | 根 | 30 | 120 | 3600 |  |  |
| 35 | PPR32热水管 | 4.6厚；4米/根 | 维斯顿或联塑 | 根 | 40 | 30 | 1200 |  |  |
| 36 | PPR直、弯、三通 | DN20 | 维斯顿或联塑 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| 37 | PPR直、弯、三通 | DN25 | 维斯顿或联塑 | 个 | 1.8 | 300 | 540 |  |  |
| 38 | PPR直、弯、三通 | DN32 | 维斯顿或联塑 | 个 | 3.2 | 50 | 160 |  |  |
| 39 | PPR外丝直接 | DN25 | 维斯顿或联塑 | 个 | 10 | 300 | 3000 |  |  |
| 40 | 铜直接 | DN20 |  | 个 | 4 | 100 | 400 |  |  |
| 41 | 冲洗阀 | 11.5cm (6637) | 宏浪 | 个 | 95 | 100 | 9500 |  |  |
| 42 | 角阀 | 16 | 宏浪 | 个 | 18 | 100 | 1800 |  |  |
| 43 | 脚踏冲洗阀 | 11.5cm | 宏浪 | 个 | 108 | 150 | 16200 |  |  |
| 44 | 脚踏冲洗阀（肿瘤科） | 14.5cm（8641） | 宏浪 | 个 | 115 | 50 | 5750 |  |  |
| 45 | 混水淋浴阀 | 6626A | 宏浪 | 个 | 110 | 30 | 3300 |  |  |
| 46 | 脚踏水咀 | 15 | 宏浪 | 个 | 140 | 50 | 7000 |  |  |
| 47 | 铜球阀 | DN20 | 盾安 | 个 | 26 | 350 | 9100 |  |  |
| 48 | 立式感应龙头 | DN15 | 宏浪 | 个 | 185 | 80 | 14800 |  |  |
| 49 | 面盆单水咀 |  | 宏浪 | 个 | 75.2 | 200 | 15040 |  |  |
| 50 | 不锈钢铜龙头 | 15 | 宏浪 | 个 | 22 | 60 | 1320 |  |  |
| 51 | PVC直管 | 110;4.0厚；4米/根 | 川路或联塑 | 根 | 70 | 20 | 1400 |  |  |
| 52 | PVC直管 | 160;4.7厚；4米/根 | 川路或联塑 | 根 | 160 | 10 | 1600 |  |  |
| 53 | PVC直管 | 75；4米/根 | 川路或联塑 | 根 | 48.3 | 20 | 966 |  |  |
| 54 | PVC直、弯、三通 | 50 | 川路或联塑 | 个 | 3.14 | 50 | 157 |  |  |
| 55 | PVC直、弯、三通 | 75 | 川路或联塑 | 个 | 6.28 | 50 | 314 |  |  |
| 56 | PVC直、弯、三通 | 110 | 川路或联塑 | 个 | 11.78 | 50 | 589 |  |  |
| 57 | PVC检查口 | 160 | 川路或联塑 | 个 | 23 | 10 | 230 |  |  |
| 58 | PVC地漏 | 75 | 川路或联塑 | 个 | 7.85 | 30 | 235.5 |  |  |
| 59 | PVC川路管 | 50 | 川路或联塑 | **个** | 21.98 | 30 | 659.4 |  |  |
| 60 | PVC存水弯 | 75 | 川路或联塑 | 个 | 9.42 | 20 | 188.4 |  |  |
| 61 | PVC存水弯 | 110 | 川路或联塑 | 个 | 13 | 30 | 390 |  |  |
| 62 | PVC存水弯 | 160 | 川路或联塑 | 个 | 18 | 10 | 180 |  |  |
| 63 | PVC存水弯 | 50 | 川路或联塑 | 个 | 4.71 | 20 | 94.2 |  |  |
| 64 | PVC地漏 | 50 | 川路或联塑 | 个 | 5.1 | 30 | 153 |  |  |
| 65 | 防潮矿棉板 | 60\*60cm ；厚14mm |  | 张 | 16.5 | 2000 | 33000 |  |  |
| 66 | 普通矿棉板 | 60\*60cm ；厚12mm |  | 张 | 9 | 1000 | 9000 |  |  |
| 67 | 不锈钢弹簧下水 |  | 卡迪丹 | 付 | 15 | 150 | 2250 |  |  |
| 68 | 排水软管 |  | 通用 | 根 | 7 | 150 | 1050 |  |  |
| 69 | 紫外线灯 | 20W左右 |  | 个 | 68 | 300 | 20400 |  |  |
| 70 | LED灯盘 | 600\*600 | 三雄极光/欧普 | 盏 | 130 | 100 | 13000 |  |  |
| 71 | 闸阀 | DN100 |  | 个 | 288 | 5 | 1440 |  |  |
| 72 | 闸阀 | DN80 |  | 个 | 280 | 10 | 2800 |  |  |
| 73 | 斜踏圆盘水嘴 |  |  | 个 | 109.9 | 50 | 5495 |  |  |
| **总金额：元** | | | | |  |  | 285887.9 |  |  |