## 消防水清单
材料清单（三）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 单出口消火栓 | 800*650*240 | 套 | 10
2 | 手提式灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 24
3 | 灭火器箱 | 2*5 | 个 | 12
4 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 24
5 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 200
6 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 2
7 | 信号阀 | DN150 | 个 | 2
8 | 下垂型喷头 | 68° | 个 | 332
9 | 角铁 | L40*4 | 米 | 600
合计 |  |  |  | 0

## 消防电
材料清单（二）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设 | SC15 | 米 | 580
2 | BV导线 | BV,2.5 | 米 | 1159.6
3 | 应急疏散指示标志灯 | DC36V | 盏 | 4
4 | 应急灯 | DC36V | 盏 | 32
5 | 应急疏散指示标识灯(向左) | DC36V | 盏 | 34
6 | 应急疏散指示标志灯 | DC36V | 盏 | 4
7 | 集中应急照明箱 | DC36V | 台 | 2
8 | 穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设 | SC15 | 米 | 594.88
9 | 穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设 | SC20 | 米 | 301.6
10 | BV导线 | ZR-BV,2.5 | 米 | 828.62
11 | BV导线 | BV,2.5 | 米 | 541.32
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 | ZR-RVS,2x1.5 | 米 | 550
13 | 短路隔离器 | 青鸟JBF4171 | 个 | 6
14 | 监控模块 | 青鸟JBF5131 | 个 | 4
15 | 控制模块 | 青鸟JBF5141 | 个 | 8
16 | 消火栓起泵按钮 | 青鸟JBF5123 | 个 | 8
17 | 感烟火灾探测器 | 青鸟JBF5001 | 个 | 72
18 | 火灾应急广播扬声器 | 青鸟110V30W | 个 | 12
19 | 火灾声光警报器 | 青鸟JBF4372E2 | 个 | 6
20 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 青鸟JBF5121-P | 个 | 6
21 | 消防端子箱 | 青鸟 | 台 | 2
合计 |  |  |  | 0

## 暖通
材料清单（一）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 排烟风管 | 1250*400 | ㎡ | 23.04 |  |  | 壁厚1.2mm
2 | 排烟风管 | 800*320 | ㎡ | 50.58 |  |  | 壁厚1.0mm
3 | 异形件 | （1250*400）*（800*320）*（800*320） | 个 | 1 |  |  | 侧三通
4 | 常闭式多叶排烟阀风口 | 800*430 | 台 | 8 |  |  | 带机构排烟阀
5 | 挡烟垂壁 | 8800*800 | ㎡ | 14.08 |  |  | 距地2.2米
6 | 排烟防火阀 | 800*400 | 台 | 4
7 | 百叶面板 | 550*430+250 | 个 | 8
合计 |  |  |  | 0