|  |
| --- |
| **附件：空调常用维修相关材料报价清单** |
| 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | **最高限价 (单价：元）** | **预估年用量** | **最高限价 (小计：元）** | 投标单价 （元） | 投标小计 （元） |
| 美的水机线控器 |  | 美的 | 个 | 73 | 80 | 5,840.00  |  |  |
| 美的线控器 | KJP—90D/BK | 美的 | 只 | 105 | 20 | 2,100.00  |  |  |
| 开利盘管控制器 |  | 开利 | 只 | 140 | 10 | 1,400.00  |  |  |
| 双达橡胶平板黄胶 | 8L |  | 桶 | 180 | 15 | 2,700.00  |  |  |
| 排气扇（铜芯） | 开孔250\*250 | 静正 | 个 | 100 | 150 | 15,000.00  |  |  |
| 盘管电机 | YSK110-20-4F216.8cm+15cm（格力） | （格力） | 台 | 260 | 10 | 2,600.00  |  |  |
| 盘管电机 | HC18CE231（开利） | 开利 | 台 | 295 | 30 | 8,850.00  |  |  |
| 盘管电机 | HC56CE231（开利） | 开利 | 台 | 390 | 20 | 7,800.00  |  |  |
| 盘管电机 | HC30CE231（开利） | 开利 | 台 | 330 | 25 | 8,250.00  |  |  |
| PVC绝缘胶带 | 48mm\*7.3m | 永- | 卷 | 5 | 200 | 1,000.00  |  |  |
| 橡胶保温管 | 橡塑保温管φ25\*25 | 华美 | 根 | 14 | 300 | 4,200.00  |  |  |
| 橡塑保温管φ34\*25 | 华美 | 根 | 15 | 80 | 1,200.00  |  |  |
| 橡塑保温管φ76\*30 | 华美 | 根 | 37 | 80 | 2,960.00  |  |  |
| 全径铜球阀 | DN20 | 达柏林 | 个 | 26 | 160 | 4,160.00  |  |  |
| 橡胶保温板 | 1.5M\*8M\*1.5CM | 华美 | 卷 | 275 | 10 | 2,750.00  |  |  |
| 1.5M\*8M\*3CM | 华美 | 卷 | 460 | 10 | 4,600.00  |  |  |
| 除藻剂III | 3.785L | 康星 | 瓶 | 99 | 16 | 1,584.00  |  |  |
| 制冷剂 | 金冷134（13.6kg/瓶） | 中化蓝天 | 瓶 | 360 | 20 | 7,200.00  |  |  |
| 翅片清洗剂 | 康清辉 | 康星 | 瓶 | 50 | 10 | 500.00  |  |  |
| 感应开关 | BK-P003 |  | 个 | 75 | 120 | 9,000.00  |  |  |
| 金属软接 | DN32(全径) | 定做 | 个 | 52 | 30 | 1,560.00  |  |  |
| 金属软接 | DN20（定制、全径） | 定做 | 个 | 30 | 200 | 6,000.00  |  |  |
| ABS出风口 | 200\*200(开孔) |  | 个 | 20 | 10 | 200.00  |  |  |
| 393\*200(内孔) |  | 个 | 24 | 10 | 240.00  |  |  |
| 410\*210 |  | 个 | 25 | 10 | 250.00  |  |  |
| 530\*130(开孔) |  | 个 | 25 | 10 | 250.00  |  |  |
| 600\*200 |  | 个 | 33 | 10 | 330.00  |  |  |
| 118\*745 |  | 个 | 29 | 10 | 290.00  |  |  |
| **年合计：元** | 102800.00  |  |  |