附表1

广安市人民医院

消防维保工作考核表

| 序号 | 考核项目及分值 | 扣分标准 | 主管科室评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作时间能礼貌待人，文明用语，服从工作安排，上班着工作服、佩戴工作证，保持服装整洁。（5分） | - 每发现一次未穿工作服、佩戴工作证，每次扣1分。 - 不服从主管科室工作安排，每次扣2分。 - 与医务或病人及家属发生争吵、殴打等情况或引发投诉，核实为有效投诉的，每次扣2分。 |  |  |
| 2 | 制定维保人员排班表，严格落实7*24小时工作制，工作过程中能按规程操作，不超过规定响应时间（30分钟）。（10分） | - 每月未在29日以前向主管科室提供下月排班表，每次扣2分。 - 未按维保工作细则操作或响应时间超过30分钟，每次扣5分。 - 未落实7*24小时工作制，主管科室联系不到维保人员，每次扣3分。 |  |  |
| 3 | 遵守院方规章制度，密切配合院方管理工作，协助院方完成相应的工作。（10分） | - 违反医院规章制度，每次扣2分。 - 拒不接受主管科室管理或配合主管科室开展相应工作，每次扣3分。 |  |  |
| 4 | 按时完成月检、季检、年检工作。（20分） | - 每月消火栓、灭火器、疏散引导柜检查表漏签1处，扣1分。 - 未按时完成月检、季检、年检工作每次扣5分。 |  |  |
| 5 | 完成主管科室安排的各项维保工作，确保各个系统能正常运作。（10分） | 1、未按时完成主管科室安排的各项维保工作，每次扣2分。 |  |  |
| 6 | 控制室故障能迅速处理，做到有障必查、有障必除。（10分） | - 控制室自动化控制主机故障叫警未第一时间排查、消除故障或隐瞒不报，每次扣2分。 |  |  |
| 7 | 能够在规定的时间内完成故障维修工作。（10分） | 1、未在规定时间内排除故障的，每次扣2分。 |  |  |
| 8 | 每月做好相关维保资料，并向主管部门报送。（5分） | 1、每月未在28日前报送当月维保资料的，每次扣5分。 |  |  |
| 9 | 日常工作评价。（10分） | - 机房内未定时清扫，清洁卫生差，堆放杂物，每次扣2分。 - 维保记录不全，每次扣1分。 - 其他日常工作未开展，每次扣1分。 |  |  |
| 10 | 完成主管科室其他指令性任务。（10分） | 1、拒不执行主管科室布置的指令性任务（包含非消防维保相关工作）的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 得分合计 |  |  |  |
| 考核评价： 优秀（≥95分） 良（90分-94分） 合格（85分-89分） 差（70分-84分） 不合格（＜70分） |  |  |  |  |
| 说明： - 每月根据考核评价结果支付消防维保服务费（月维保费为全年费用除以12个月的平均费用）。 - 如果考核评价为合格以上则应全额拨付维保服务费；如果考核评价为“差”则按照（1分等于500元）扣拨消防维保服务费。 3、当月考核评分表需要安全保卫部经办人及负责人签字，被考评单位代表签字盖章后生效。 4、所有分数段上下限分数包含在本分数段内。 |  |  |  |  |

被考核公司代表：             审 核：                   核 准：

广安市人民医院消防治安科

年   月   日