广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院

中央空调通风系统清洗消毒采购项目

采购文件

项目编号：GASRMYY-20260121-91

采购人：广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院

2026年1月

目录

第一章  采购公告

第二章  采购须知

第三章  采购申请文件格式

第四章  采购需求

第五章  评审办法

第六章  广安市人民医院供应商黑名单管理办法

第一章  采购公告

一、采购条件

本采购项目采购人为广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院。项目已具备采购条件，兹邀请符合本次采购要求的潜在申请人参与。

二、项目名称：广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院中央空调通风系统清洗消毒采购项目

三、项目编号：GASRMYY-20260121-91

四、项目简介

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 最高限价 （万元） | 申请科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 中央空调通风系统清洗消毒 | 1项 | 22 | 22 | 22 | 动力运行科 |

五、采购申请人资格条件要求

5.1采购申请人具有独立承担民事责任的能力。

5.2采购申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5.3采购申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5.4采购申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.5参加本次采购活动前三年内，采购申请人在经营活动中没有重大违法记录。

5.6法律、行政法规规定的其他条件。

5.7具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

5.8具有集中空调通风系统专业清洗机构有效资质或合格证书。

5.7本项目不允许联合体参加。

注：1、资格要求中“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

2、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

六、采购文件的获取

6.1获取途径：采购文件在广安市人民医院官网-医院公告-招标信息（https://www.gasrmyy.com/yiyuangonggao/zhaobiaoxinxi/）获取。

七、报名

7.1报名时间：2026年 2月 5日至2026年 2月 9日（3个工作日，每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）（北京时间，法定节假日除外）。

7.2报名方式：潜在供应商提交供应商盖鲜章报名表原件（具体格式详见采购文件第三章）和密封包装采购申请文件(具体格式详见采购文件第三章)原件至广安市人民医院办公楼采购科302房间（不接受邮寄）。

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的报名表和采购申请文件，采购人不予受理。

八、本项目公告将在《广安市人民医院官网》上发布。

九、联系方式

采购人：广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院

地  址：四川省广安市广安区城南开发区滨河路四段1号

采购流程咨询联系人：廖老师（采购办公室）

采购流程咨询联系电话：0826—2600016  18428083357

项目相关咨询联系人：游老师

项目相关咨询联系电话：18084908688

第二章  采购须知

（一）采购须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院 |
| 2 | 项目名称 | 广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院中央空调通风系统清洗消毒采购项目 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目的最高限价详见第一章4项目简介，采购申请人的报价超过最高限价的，其采购申请文件按无效处理。 |
| 4 | 不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评审委员会认为采购申请人的报价明显低于其他通过符合性审查的采购申请人的报价，有可能影响货物/服务/工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就采购申请人提供的货物/服务/工程的主营业务成本（应根据采购申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 采购申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 采购申请人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目的采购需求、专业实际情况、采购申请人财务状况报告、与其他采购申请人比较情况等就采购申请人书面说明进行审查评价。采购申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其采购申请文件作无效处理。 |
| 5 | 采购响应有效期 （实质性要求） | 递交采购申请文件截止时间起90日内有效。 |
| 6 | 采购申请文件份数、包装及密封要求 | 正本一份，副本二份，采购申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由采购申请人自行承担。 采购申请文件的正本和副本应密封包装。封面注明正本或副本字样,包装袋注明联系方式。 |
| 7 | 装订要求 | 采购申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制和复制。 采购申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 采购申请文件若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 采购申请文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的采购申请文件的装订也应按本要求办理。 |
| 8 | 是否退还采购申请文件 | 否 |
| 9 | 评审方法 及标准 | 综合评分法，具体详见第五章 |
| 10 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 否 |
| 11 | 履约保证金 （实质性要求） | 金 额：成交金额10% 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：广安市人民医院 开 户 行：中国工商银行广安市分行营业部 银行账号：2316552109201022514 交款时间：采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路无息退回。 履约保证金退还时间：供应商凭验收合格证明书。 履约保证金不予退还情形：由于成交供应商原因造成合同不能继续履行，且采购人有权追究其造成的一切损失和责任。 逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 12 | 对采购文件的澄清及答疑 |  |
| 12.1 | 采购人对采购文件的澄清或修改 | 采购人无论出于何种原因，在递交采购申请文件截止时间1日前，均可以对采购文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，对采购人和采购申请人均起约束作用。 |
| 12.2 | 申请人对采购文件提出异议的截止时间和方式 | 对采购文件有异议的，须在递交采购申请文件截止时间1日前以书面形式向采购人提出，否则视为完全认同本项目采购文件的全部内容和要求。 注：采购申请人提出的异议书不符合以下要求的，将被驳回： ①异议书必须具有明确的请求和必要的证明材料。 ②异议书必须经法定代表人签字（代理人签字的，需附上法定代表人授权书）并加盖采购申请人公章（鲜章）。 ③供应商针对同一采购程序环节的异议应在规定期限内一次性提出。 |
| 13 | 对采购评审结果的异议 |  |
| 13.1 | 申请人对采购评审结果提出异议的截止时间和方式 | 对采购结果有异议的，须在采购结果公告发布之日起3日内以书面形式向采购人提出，否则视为完全认同采购结果。 注：采购申请人的异议书不符合以下要求的，将被驳回： ①异议书必须具有明确的请求和必要的证明材料。 ②异议书必须经法定代表人签字（代理人签字的，需附上法定代表人授权书）并加盖申请人公章（鲜章）。 ③供应商针对同一采购程序环节的异议应在规定期限内一次性提出。 |
| 14 | 公告发布 | 本项目公告于《广安市人民医院官网》上发布。 |
| 15 | 需要补充的其他内容 |  |
| 15.1 | 严禁转包和违法分包 （实质性要求） | 禁止转包和违法分包。 |
| 15.2 | 采购文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 采购文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准。 |
| 15.3 | 采购申请文件真实性 | 报名供应商对其采购申请文件负责。如发现虚假应标、串标、围标等违反采购公开、公平、公正和诚实信用原则的手段，将严格按照《广安市人民医院供应商黑名单管理办法》（详见第六章）执行。 |
| 15.4 | 采购文件的解释 | 本采购文件的最终解释权归采购人所有。 |
| 15.5 | 勘察现场 | 报名供应商报名前应先到现场踏勘，以充分了解项目实施位置、情况、及任何其他足以影响报价的情况（特别是14楼ICU格力天井机），任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将被拒绝。 |
| 15.6 | 其他 | 本采购项目未规定的依据《广安市人民医院院内常规采购执行工作规范（修订）》执行。 |
| 注：本采购申请人须知前附表与采购文件的其他内容不一致时，以本表内容为准。 |  |  |

第三章  采购申请文件格式

封面

（项目名称＋包号）

采购申请文件

采购申请人：（盖单位章）

年 月 日

格式一、采购申请函

广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院：

1、我单位全面研究了广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院XXX科XXX采购项目（项目编号：GASRMYY-XXXXXXXX-0X/XX包）的采购文件及补充文件(如涉及)后，我单位承诺将遵照采购文件的要求，完成本项目的全部责任和义务。

2、我方已详细阅读并完全理解采购文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3、一旦我方成交，我方保证按采购文件和我方申请文件的承诺开展工作。

4、我方同意并遵守本项目采购文件关于采购响应有效期的所有要求。我方响应的采购响应有效期为递交采购申请文件截止时间起90日。

5、我方针对本项目的资格要求，承诺如下：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本次采购活动前三年内，采购申请人在经营活动中没有重大违法记录。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

采购申请人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年  月  日

格式二、营业执照

格式三、法定代表人证明书（如涉及）

采购申请人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（申请人名称）的法定代表人。（如涉及）

特此证明。

采购申请人：（加盖采购申请人公章（鲜章））

日期：年月日

注：

1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2、法定代表人直接参与采购并签署采购申请文件时提供。

格式四、法定代表人授权书（如涉及）

广安市人民医院/四川大学华西医院广安医院：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填采购申请人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名、职务）为我方“项目名称+包号（项目编号：    ）”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

采购申请人名称：（盖章）

日期：年月日

注：

1、须附法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2、须附授权代表身份证复印件（提供正反面）

3、非法定代表人参与采购并签署采购申请文件时提供。

格式五、报价一览表

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 响应报价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 元 |  | 总价 |  |

注：

1.所有报价均用人民币表示，本项目为总价包干，包括完成本项目所投入的设备费（含租赁）、材料费、人工费、措施费、安全文明施工费、税费等各项费用。

2.此“报价表”装订入采购申请文件中，供应商不得在现场进行报价。

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年     月      日

格式六、拟投入本项目机构人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

采购申请人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：年月日

格式七、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购要求 | 采购申请应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、采购申请人应把采购文件第四章“商务要求”全部列入此表。

2、按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3、采购申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

采购申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

日期：年月日

格式八、类似项目业绩一览表

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需按照采购文件要求提供有关书面证明材料。

采购申请人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：年月日

格式九、技术应答表

项目编号：

| 序号 | 条目号 | 采购文件要求 | 采购申请文件应答 | 满足/不满足 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、采购申请人应把采购文件第四章“技术要求”全部列入此表。

2、按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3、采购申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

采购申请人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：年月日

格式十、采购申请人符合资格要求的相关资格证明材料

采购申请人根据采购文件第五章资格审查的相关要求，提供的全部相关证明材料。

格式十一、采购申请人认为还需提供的其它材料

采购申请人根据采购文件第五章《综合评分明细表》等的相关要求认为还需提供的其它材料。

格式十二、供应商报名表

| 项目名称+包号 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 备注：请潜在供应商提供盖鲜章原件至采购科。 |  |

第四章  采购需求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求条款，采购申请人不满足的，将在符合性审查时按照无效投标处理。

- 项目概况

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 最高限价 （万元） | 申请科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 中央空调通风系统清洗消毒 | 1项 | 22 | 22 | 22 | 动力运行科 |

二、技术要求

★（一）服务清单

1.风管系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、各种风阀、消声器以及风口等全面清洗消毒；

2.组件的清洗：铜管铝鳍片、电机、叶轮、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口、杀菌装置、冷凝水盘等全面清洗消毒。

3.需要清洗消毒的清单

（1）门急诊大楼、第一住院楼1—13楼、职工食堂、学术厅会议室（空调系统主要采用空气---水系统）、ICU（格力天井机）等。（备注：与2024年清洗消毒服务相比本项目未包括第一住院楼和门诊即将更换的270台空调盘管及回风箱的清洗消毒，以及空气杀菌消毒装置减少1100台，报价时请考虑扣除这些减少部分的费用）

| 范 围 | 门急诊大楼、住院1—13楼、职工食堂、学术厅会议室 |  | 范 围 | ICU（格力天井机） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 风 管 | 平方米 | 23336 | 风管 | 平方米 | 140 |
| 冷凝水排水管 | 米 | 10021 | 冷凝水排水管 | 米 | 140 |
| 70℃防火阀 | 个 | 82 | 70℃防火阀 | 个 | 1 |
| 密闭多叶调节阀 | 个 | 1254 | 密闭多叶调节阀 | 个 | 6 |
| 扁形消声器 | 台 | 82 | 扁形消声器 | 台 | 1 |
| 双层百叶风口 | 个 | 2425 | 双层百叶风口 | 个 | 42 |
| 单层百叶风口 | 个 | 1267 | 单层百叶风口 | 个 | 12 |
| 粗效过滤器 | 个 | 1608 | 粗效过滤器 | 个 | 41 |
| 风机盘管回风箱 | 个 | 1267 | 风机盘管回风箱 | 个 | 12 |
| 空气杀菌消毒装置 | 套 | 200 | 空气杀菌消毒装置 | 套 | 1 |

| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 制冷1.96kw | 台 | 504 | 新风机 | 制冷15.8kw | 台 | 73 |
|  | 制冷2.71kw | 台 | 334 |  | 制冷24.5kw | 台 | 8 |
|  | 制冷3.60kw | 台 | 94 |  | 制冷28.8kw | 台 | 1 |
|  | 制冷4.32kw | 台 | 153 |  | 合计 | 台 | 82 |
|  | 制冷4.97kw | 台 | 49 | 风管式空调室内天井机（ICU） | 5P | 台 | 6 |
|  | 制冷6.13kw | 台 | 71 |  | 1.5P | 台 | 12 |
|  | 制冷7.16kw | 台 | 29 |  | 合计 | 台 | 18 |
|  | 制冷8.18kw | 台 | 19 | 风管空调新风机（ICU） | 10P | 台 | 1 |
|  | 制冷9.88kw | 台 | 14 | / | / | / | / |
|  | 合计 | 台 | 1267 | / | / | / | / |

（2）第二住院楼及门诊（采用多联空调系统和环保冷媒）

| 范 围 | 第二住院楼及门诊 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 风 管 | 平方米 | 6400 |
| 冷凝水排水管 | 米 | 7140 |
| 70℃防火阀 | 个 | 22 |
| 密闭多叶调节阀 | 个 | 350 |
| 单层百叶风口 | 个 | 1800 |
| 粗效过滤器 | 个 | 714 |
| 风机盘管回风箱 | 个 | 714 |

| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄型 风机盘管 | 制冷2.2kw | 台 | 96 | 新风机 | 制冷量22kw | 台 | 2 |
|  | 制冷2.5kw | 台 | 15 |  | 制冷量28kw | 台 | 4 |
|  | 制冷2.8kw | 台 | 66 |  | 制冷量45kw | 台 | 3 |
|  | 制冷3.2kw | 台 | 14 |  | 制冷量56kw | 台 | 13 |
|  | 制冷3.6kw | 台 | 34 |  | 合计 | 台 | 22 |
|  | 制冷4.0kw | 台 | 24 | / | / | / | / |
|  | 制冷4.5kw | 台 | 206 | / | / | / | / |
|  | 制冷5.0kw | 台 | 92 | / | / | / | / |
|  | 制冷7.1kw | 台 | 136 | / | / | / | / |
|  | 制冷9.0kw | 台 | 9 | / | / | / | / |
|  | 合计 | 台 | 692 | / | / | / | / |

★（二）施工现场的要求

1、施工时，设备噪音应≤65dB，不能影响医院正常工作，清洗工程施工的时间主要安排以采购人调配为主。

2、成交供应商在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场，并将施工现场恢复到原状。

3、成交供应商在施工现场的专业人员必须与采购申请文件与采购合同所提供的一致，若有变动需提前书面通知采购方，并提供变更后人员的相关资料(但人员必须满足成交供应商响应的技术要求和水平)。施工人员年龄不得高于60周岁，高空作业男性不得高于55周岁、高空作业女性不得高于45周岁。

4、成交供应商在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改，否则采购方有权每次要求成交供应商赔偿违约金100-500元，同一问题超过3次未整改到位采购方有权终止合同并要求成交供应商赔偿违约金不低于5万元，同时由此而造成的损失和责任由成交供应商承担。

5、部分区域清洗及维护要求：

ICU一病区格力空调要求深度清洗(天井机拆卸叶轮及积水盘清洗，蒸发器和外机冷凝器清洗，并提供清洗前、后照片；风管机内机揭顶盖清洗蒸发器，叶轮和外机冷凝器清洗，并提供清洗前、后照片)；ICU一病区格力空调内部接水盘锈蚀拉杆更换，若有故障的排水泵需更换或维修。

★（三）施工人员安全及设备管理

1、开工前，成交供应商根据本工程项目施工特点建立安全技术小组，对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故，并将现场负责人相关资料交医院相关科室备案。

2、高处作业时，禁止上下投掷物品，防止掉物伤人。

3、施工造成的各种设施设备的损失、财产及人生安全由成交供应商负责。

★（四）其它要求

1、清洗公司应严格按照卫生部颁发的《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》执行。

2、清洗方案要保证技术上的可行性、安全可靠性、成熟性以及污染物的有效控制，包括对清洗现场的环境卫生、设施设备、人生财产安全等的保护以及清洗工作结束后对设施设备、吊顶等破坏的恢复方案。

3、集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。整个清洗过程要求必须完全可视化，对于清洗机构的清洗过程完全能够监控，并将所有风管清洗前、中、后的情况录制成光盘交广安市人民医院保留。

4、质量标准:本项目的中央空调通风系统清洗、消毒服务，应按照法律、法规、标准、规范进行抽样检测并达到合格标准，成交供应商提供由当地卫生行政执法部门出具或认可的检测合格报告及监督意见书。

★二、商务要求（实质性要求）

（一）履约时间

本工程从签订合同后正式进场施工时间算起工期为45天（进场时间以采购人安排为准，预计施工时间是2026年3-5月期间，但由于医院施工特殊情况，医院有权变更施工时间，成交供应商必须全力配合） 施工进度表结合施工现场条件及采购人要求而订。成交供应商必须在规定时间内完成清洗消毒任务，否则每超过一天医院有权要求成交供应商按成交总价的1%赔偿违约金，累计超过10天医院有权终止合同，并有权有权要求成交供应商赔偿违约金不低于5万元，同时由此而造成的损失和责任由成交供应商承担。

（二）付款方法和条件

医院组织的验收合格后支付合同金额的97%，其余3%作为质保金，6个月后无质量问题无息支付。

（三）质保期：验收合格起6个月，质保期内的一切损坏及损失都由成交供应商负责。

（四）验收：

1.本项目采购人将严格按照本项目采购文件的要求、成交人采购申请文件的承诺及响应内容进行验收。

2 验收结果合格的，成交人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付项目合同资金。

（五）知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益（在采购方所在地）。

注：“★”部分要求不允许负偏离，否则视为无效投标。“★”、“▲”号的参数,若响应参数与投标事实不符,则视为虚假应标,将严格按照《广安市人民医院供应商黑名单管理办法》执行。

第五章  评审办法

（一）总则

1.1 根据采购人本次采购项目实际需求制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表或评审专家共3人及以上单数组成。

1.3 评审工作应遵循公开、公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的采购申请人。

1.4 评审委员会按照采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解采购文件；

（2）审查采购申请文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求采购人对采购文件作出解释；根据需要要求采购申请人对采购申请文件有关事项作出澄清或说明；

（4）推荐候选申请人名单；

（二）评审方法

2.1 本项目评审方法为：综合评分法。

（三）评审程序

3.1 采购申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据采购文件的规定，对采购申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定采购申请人是否具备采购申请资格。采购申请人的申请文件存在下列情况之一的，在资格性检查时按照无效申请处理：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 提供法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与采购并签署采购申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与采购并签署采购申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件 |  |  |
| 2 | 中华人民共和国境内的法人或其他组织（①采购申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②采购申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③采购申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照） |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式一） |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式一） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式一） |  |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，采购申请人在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式一） |  |  |
| 7 | 满足法律、行政法规规定的其他条件。（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式一） |  |  |
| 8 | 具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质 |  |  |
| 9 | 具有集中空调通风系统专业清洗机构有效资质或合格证书 |  |  |
| 注：1、以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请单位公章（鲜章），否则不予认可； - 针对以上所称“重大违法记录”：是指采购申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准）； 3、上表中序号3、序号4、序号5、序号6等内容，报名供应商可只提供承诺函，但需对承诺函的真实性负责。 |  |  |  |

3.1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从采购申请文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。采购申请文件存在下列情况之一的，在符合性检查时按照无效申请处理：

| 序号 | 符合性审查内容 | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 采购申请文件正副本数量是否符合采购文件规定 |  |  |
| 2 | 采购申请文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的 |  |  |
| 3 | 采购报价不符合采购文件规定的限价或其他报价规定的 |  |  |
| 4 | 采购申请文件签署、盖章是否符合采购文件规定（本章3.1.3规定的例外情形除外） |  |  |
| 5 | 采购申请文件是否完全满足本项目的实质性要求 |  |  |
| 6 | 采购文件规定的其它无效情形 |  |  |

3.1.3采购申请文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效处理：

（1）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者其有效授权代理人签字的；

（2）除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替采购申请文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（4）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.1.4在采购申请文件初审过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购文件的相关规定。

3.2 澄清有关问题。对采购申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求采购申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。采购申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出采购申请文件的范围或者改变采购申请文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的采购申请文件进行评估，综合比较与评价。

3.4 推荐候选申请人

3.4.1本项目采用综合评分法，推荐候选申请人按评审后得分由高到低顺序排列。

（四）评审细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的采购申请文件，根据采购文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及 权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足公开采购文件要求且响应报价最低的有效报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/报价）*30（得分保留至小数点后两位数字）。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案 29% | 29分 | 根据供应商提供的服务方案是否规范、合理、说明清晰、完整详细进行综合打分。 1、清洗消毒方案（8分）：根据供应商提供的清洗消毒方案进行打分，内容包括并不限于：（1）清洗流程方案；（2）通风管道清洗消毒方案；（3）风机盘管清洗消毒方案；（4）不影响医院正常工作措施等。 各项内容分析合理可行、针对性强、描述清晰的得8分；每有一项内容缺失、描述模糊或不合理、不可行扣2分；每有一项不足或存在的瑕疵或内容简略的扣1分，直至本项扣完为止。 2、质量管理与措施（3分）：根据供应商清洗消毒施工质量管理措施的完整性、科学性、先进性和可靠性进行综合打分。各项内容分析合理可行、针对性强、描述清晰的得3分；内容缺失、描述模糊或不合理、不可行扣3分；内容存在瑕疵或内容简略的扣2分，直至本项扣完为止。 - 文明施工及环境保护措施（3分）：根据供应商对本项目所制定的确保文明施工和环境保护的组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性进行综合打分。各项内容分析合理可行、针对性强、描述清晰的得3分；内容缺失、描述模糊或不合理、不可行扣3分；内容存在瑕疵或内容简略的扣2分，直至本项扣完为止。 - 工期计划与措施（3分）：根据供应商对本项目所制定的工期计划是否详细、合理、有关键控制点，保证工期措施是否得力进行综合打分。各项内容分析合理可行、针对性强、描述清晰的得3分；内容缺失、描述模糊或不合理、不可行扣3分；内容存在瑕疵或内容简略的扣2分，直至本项扣完为止。 5.安全保障（12分）：根据供应商提供的安全管理措施进行打分，内容包括并不限于：（1）安全教育及培训计划、（2）班组班前班后安全措施、（3）高空作业的管理措施、（4）施工现场用电安全管理措施、（5）安全维护与现场秩序保障措施、（6）突发事件处理方案等。 各项内容分析合理可行、针对性强、描述清晰的得12分；每有一项内容缺失、描述模糊或不合理、不可行扣2分；每有一项不足或存在的瑕疵或内容简略的扣1分，直至本项扣完为止。 | 以采购申请文件为准 |
| 3 | 供应商综合实力11% | 11分 | 1、具有有效期内的质量体系认证书（认证范围含中央空调通风系统清洗消毒服务），得3分，无不得分。 2、具有有效期内的环境体系认证书（认证范围含中央空调通风系统清洗消毒服务），得3分，无不得分。 3、具有有效期内的职业健康体系认证书（认证范围含中央空调通风系统清洗消毒服务），得3分，无不得分。 4、具有有效的安全生产许可证书，得2分，无不得分。 | 提供相关证明材料且加盖鲜章 |
| 4 | 团队实力 16% | 16分 | 根据供应商拟投入本项目人员情况进行打分： 1.管理人员（4分）： 供应商拟为本项目配备的1名技术负责人提供高级《暖通制冷工程师》资格证书的得2分（或提供暖通工程师得1分或提供助理暖通工程师得 0.5分），同时具有安全生产考核合格证的加2分，本项最高得4分。 2．作业人员（12分）： A.清洗作业（4分）：供应商拟派本项目的技术人员参加公共场所集中空调通风系统专业清洗机构法律法规和卫生知识培训经考核合格的提供资格证书的每提供一个证书得 1 分，最高得 4 分，没有不得分。 B.清洗作业：A项的清洗作业人员中每有一人同时具有电工作业证和高处作业证得2分，此项最多得8分，缺一个证书不得分。 注： 以上 1-2 项同一人员不重复计分，拟派本项目人员应提供人员属于本单位的证明材料复印件加盖供应商鲜章，如劳动合同书及缴纳社保证明等。未提供不得分。 |  |
| 5 | 履约能力 14% | 14分 | 供应商自2022年1月1日以来，具有医院类似中央空调清洗消毒服务业绩的，每有1个业绩项目得1分，此项最高得14分。（提供合同及检测报告） | 类似业绩应提供合同关键页，包含项目时间、项目范围、合同总金额、盖章页等， 并加盖供应商鲜章。 |

（五）重新组织

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）截止采购时间，递交的采购申请文件少于3家的；

（2）通过本章3.1采购申请文件初审的采购申请人少于3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（六）成交人的确定

6.1 确定原则：

（1）根据评审委员会推荐的成交候选人名单，采购人可对第一成交候选人进行谈判，成交价格以采购执行小组的最终谈判价格为准，结合采购人实际确定成交人。

（2）采购人确定成交人过程中，发现成交候选人有下列情形之一的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定下一成交候选人为成交人，也可以重新组织，以此类推：

1）成交候选人放弃中选的；

2）成交候选人被查实存在影响中选结果的违法、违规、违纪行为的；

3）成交候选人因不可抗力，不能履行合同的；

4）成交候选人的经营、财务状况发生较大变化，采购人认为影响其履约能力的；

5）成交候选人不按照采购文件要求提交履约保证金；

6）成交候选人低于成本价竞选的；

7）成交候选人在采购活动弄虚作假，以骗取中选的；

8）成交候选人恶意串通。

6.2 确定程序

6.2.1评审委员会汇总评分结果，并推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按价格由低到高排列。

6.2.2采购人不解释成交或落选原因，不退回申请文件和其他相关资料。

（七）评审专家在采购活动中承担以下义务

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对采购申请人的资格条件和采购申请人提供的技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购申请文件情况，不得泄漏采购申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向采购申请人透露评审情况。

7.4 发现采购申请人在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。

7.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复采购申请人异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

（八）评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

8.2 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的采购申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原采购申请文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

# 第六章  广安市人民医院供应商黑名单管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强对供应商的监督管理，建立健全公开、公平、公正、诚信的供需双方合作机制，规范对供应商违约失信行为的惩戒标准和工作程序，预防商业贿赂行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参与医院医疗设备、医用耗材、药品试剂、基建工程、维修维护、服务外包、信息化建设等所有采购项目的供应商的管理。

第三条 本办法所称黑名单供应商是指在招投标、非招标采购履约和服务过程中，发生违法违纪、违反招投标规则和医院相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其它不正当手段腐蚀有关人员等谋取利益的供应商及相关人员。

第四条 本办法所称供应商黑名单是指黑名单供应商名录。

第二章 列入供应商黑名单依据

第五条 供应商在招投标、非招标采购、履约和服务等过程中具有下列行为之一的，列入供应商黑名单：

（一）实施商业贿赂行为的。

（二）威胁、恐吓医院工作人员，扰乱医院正常工作秩序的。

（三）提供虚假营业执照、资质证书、体系认证、业绩证明、项目管理人员资质信息和发票的。

（四）在招投标和非招标采购过程中相互串通投标、围标、非法以他人名义投标和以其它方式弄虚作假骗取中标或成交的；不遵守有关法律法规，在招投标和非招标采购过程中恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的。

（五）严重违反投标约定，提高价格、降低质量、无故拖延供货时间的；非法转包、违约分包以及擅自更换项目经理的；使用伪劣材料、以次充好或偷换合同内约定材料品牌、规格型号的。

（六）在履行投标承诺、响应承诺或合同过程中，出现严重的质量问题或给医院造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的。

（七）恶意拖欠或克扣员工、雇工工资或报酬引起纠纷，给医院造成不良声誉影响的。

（八）其它违反国家法律法规给医院带来不良影响的。

第三章 供应商黑名单的建立和管理

第六条 医院医疗设备、医用耗材、药品试剂、基建工程、维修维护、服务外包、信息化建设等主管部门，按照本办法第二章之规定提出供应商黑名单建议，报院长办公会审定后，交督查办统一登记管理。

第七条 督查办应加强对供应商黑名单的建立和日常管理

工作，督促各职能科室及时向医院上报供应商黑名单，定期（每半年）或不定期（每次黑名单更新后）向各职能科室通报供应商黑名单。

第八条 各职能科室在工作中不得与黑名单供应商合作。

第四章 黑名单供应商惩戒标准及措施

第九条 有下列行为之一的，两年内不得参与医院的招投标、非招标采购等业务往来，并终止已有合作业务：

（一）给医院工作人员赠送“红包”、回扣等，导致医院工作人员被纪检监察机关追责问责的。

（二）不遵守医院管理制度，在医院诊疗及办公区域聚集、逗留，扰乱正常工作秩序，被安全保卫科警告、驱离3次及以上的。

（三）因质量或售后服务差，给医院业务造成一定损失（直接损失1万元至10万元，不含10万元）或影响的。

（四）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，故意以虚构事实等方式进行投诉的。

（五）拒不按规定交纳保证金的。

（六）弄虚作假，虚报资质业绩或以其它欺诈方式骗取中标或成交的。

（七）在签订合同时提出无理的附加条件或擅自更改合同实质性内容的。

第十条 有下列行为之一的，三年内不得参与医院招投标、非招标采购等业务往来，并终止已有合作业务：

（一）给医院工作人员赠送“红包”、回扣等，导致医院相关工作人员被司法机关认定为职务犯罪的。

（二）对医院工作人员进行恐吓、威胁或组织、参与在医院诊疗及办公区域进行群体性聚集的。

（三）不遵守采购和招标规则，在采购和招标过程中有恶意诽谤、诬告、陷害以及相互串通投标和围标等行为的。

（四）发生重特大质量、安全事故，给医院或患者造成较大经济损失的（直接损失10万元以上，含10万元）。

（五）拒不接受医院监督的。

第十一条 纪检监察机关和司法机关如有关于供应商黑名单的要求，遵照相关要求执行。

第五章 附则

第十二条 本办法由督查办公室负责解释

第十三条 本办法自印发之日起施行。