附表一：广安市人民医院

环境检测技术服务检测项目及报价

| 检测类别 | 检测项目 | 检测频次 | 检测点位 | 年检测次数 | 检测单价（元） | 年检测小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 甲烷 | 一季度一次 | 9 | 4 |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |
|  | 氨气 |  |  |  |  |  |
|  | 氯 |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |
| 传染病区废水排放口、综合废水排放口（一期、二期） | 色度 | 一季度一次 | 3 | 4 |  |  |
|  | 沙门氏菌 |  |  |  |  |  |
|  | 志贺氏菌 |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |
|  | 总氰化物 |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 总余氯 |  |  |  |  |  |
|  | 总汞 |  |  |  |  |  |
|  | 总镉 |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  | 总砷 |  |  |  |  |  |
|  | 总铅 |  |  |  |  |  |
|  | 结核杆菌（传染病区废水排放口） | 一季度一次 | 1 | 4 |  |  |
|  | 肠道病毒（传染病区废水排放口） | 一季度一次 | 1 | 4 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 一月一次 | 3 | 12 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 一周一次 | 2 | 52 |  |  |
|  | SS（悬浮物） | 一周一次 | 3 | 52 |  |  |
| 废气（DA001） | 氮氧化物 | 一月一次 | 1 | 12 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | 一年一次 | 1 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
| 废气（DA002） | 氮氧化物 | 一月一次 | 1 | 5 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | 一年一次 | 1 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
| 废气 （为新安装的一台2吨蒸汽锅炉，计划合并在DA001进行排放及抽样检测） | 氮氧化物 | 一月一次 | 1 | 12 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | 一年一次 | 1 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
| 噪音 | 厂界噪音 | 一季度一次 | 4 | 4 |  |  |
| 1年合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、废气DA002仅作为医院中央空调冬季供暖使用，运行时间为11月-3月。

2、供应商需报单价、小计、合计。

3、供应商可按照相关生态环境标准对检测项目、频次、点位等提出合理建议。

- 建议：

- 报价公司（盖公章）：

- 联系人：

- 联系电话：

- 报价日期：